Стройка под надзором

Одно из ключевых мероприятий по наведение образцового порядка на строящихся объектах в населенных пунктах принятие действенных мер соблюдения строительного законодательства при строительстве объектов.

Для их реализации органы Госстройнадзора в рамках возложенных государством на них обязанностей, также постоянно проводят мониторинги и проверки объектов строительства на их соответствие требованиям проектной и нормативно-технической документации по организации и содержанию строительных площадок.

Наиболее характерные нарушения это: несоответствие типа ограждений строительной площадки или его отсутствие, отсутствие поста мойки колес, несвоевременный вывоз строительного мусора, непроектное размещение мест складирования строительных материалов и бытового городка, нарушение при возведениистропильных конструкций кровли, при выполнении отделочных работ, при благоустройстве территории, несоблюдение требований по безопасности труда.

За период с января 2023 года по настоящее время инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Могилевской области при проведении надзорных мероприятий в Климовичском районе выявлено более 70 дефектов и нарушений, допущенных должностными лицами организаций. Порядка пятидесяти процентов выявленных нарушений относится к оформлению и ведению исполнительно-технической документации, обустройству и содержанию строительных площадок. Также значительная часть дефектов и нарушений, допущенных при строительстве, касается утеплению наружных стен зданий, монтажу инженерных систем тепло и водоснабжения, отделочным работам, не обходится без дефектов, допущенных при устройстве рулонных и скатных кровель.

За несоблюдение действующих требований проектной и нормативно-технической документации составлены четыре постановления о наложении административных взысканий на должностные лица подрядчиков и представителей заказчика.

Инспекцией Госстройнадзора по объектам Климовичского района выдавались предписания подрядчикам и представителям заказчика для устранения замечаний. Наибольшее количество нарушений при капитальном ремонте и строительстве выявлено на объектах, где подрядчиком выступает ГУКДСП «Климовичская ПМК №256» и Климовичское УКП "Коммунальник".

Следует отметить, что выявленные дефекты, направленные инспекцией Госстройнадзора в адрес ГУКДСП «Климовичская ПМК №256» и Климовичское УКП "Коммунальник" в виде требований об их устранении, не остаются без внимания руководства организации. Однако, в отношении содержания и организации строительных площадок, принимаемые меры по недопущению нарушений, уделяется недостаточно внимания.

Инспекция Госстройнадзора по Могилевской области считает, что только принятие должных мер всеми участниками строительства и безусловное соблюдение ими строительных норм и правил позволят навести образцовый порядок на нашей малой Родине.

Государственный строительный инспектор                                                       И.В. Шорников

25.05.2023 г.