Перечень  документации,

предоставляемой  организациями, имеющими  в собственности  (хозяйственном ведении, оперативном управлении)  теплоисточники, для  подтверждения готовности к работе в осенне-зимний период.

Для подтверждения обеспечения надежности теплоснабжения к работе в осенне-зимний период  организацией  предоставляется  следующая  документация:

- распорядительный документ о создании  комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий  осенне-зимний период;

- план организационно-технических мероприятий  по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период в части подготовки систем теплоснабжения;

- документ о наличии в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник;

- приказ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, и документ, подтверждающий прохождение проверки  знаний данного лица;

- положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях  (при отпуске тепловой энергии  сторонним потребителям);

- свидетельство (-а) о поверке прибора (-ов) учёта тепловой энергии;

- акты установленной формы, подтверждающие  выполнение  испытаний  тепловых сетей (гидравлических, на расчетную температуру, на тепловые потери), водоподогревателей, испытаний и промывки оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения, вентиляции, отопления (при их наличии на теплоисточниках), содержащие сведения о параметрах испытаний, а также о максимальном рабочем давлении;

- заключение о готовности поднадзорной Госпромнадзору котельной   мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в ней котлов;

- утвержденная  принципиальная  тепловая схема  котельной.

Для подтверждения обеспечения надежности электроснабжения к работе в осенне-зимний период предоставляется  следующая  документация:

- план организационно-технических мероприятий  по подготовке к работе в предстоящий осенне-зимний период в части подготовки систем электроснабжения;

- документы, подтверждающие наличие электротехнического персонала или договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок;

- распорядительный документ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, и выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности;

- о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках;

- протоколы электрофизических испытаний и измерений;

-утвержденная однолинейная схема электроснабжения;

-акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок)  и эксплуатационной ответственности сторон.

Филиал  Госэнергогазнадзора  по  Могилёвской  области