Проведены мониторинги объектов деревообработки.  Климовичский район

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в августе месяце проведены мониторинги объектов деревообработки ОАО «Вудтехинвест», ОАО «Продстройтехсервис», ЧТУП «Мех-Сервис», ЧУПП «ОНИКС», ООО «БелПиллет» и  ЗАО «Экотехнопром»  на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

В ходе мониторингов был выявлен ряд типичных нарушений противопожарных требований:

- не обеспечены в полном объеме здания и территория исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- общеобъектовые инструкции по пожарной безопасности не переработаны в соответствии с предъявляемыми требованиями;

- не определены места для курения, определённые инструкциями по пожарной безопасности;

- не обеспечивается эксплуатация зданий и помещений в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документации на них;

По результатам проделанной работы руководителям объектов были вручены соответствующие рекомендации для устранения выявленных нарушений. Также, в рамках мониторингов, проведены профилактические беседы с работниками объектов.

РОЧС