Проведены мониторинги объектов. Климовичский район

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в августе месяце проведены мониторинги ПУ «Климовичигаз», ф-ла ОАО «Белорусский цементный завод»  №4  «Производство  извести и мела», ф-л «Климовичский» ПУП «Мстиславльмолоко», филиала Климовичский ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», а также АЗС №48 и №53 на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

В ходе мониторингов был выявлен ряд типичных нарушений противопожарных требований, а именно:

- не в полном объеме здания и территория обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения;

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре из здания;

- не обеспечивается возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов.

- не обеспечивается функционирование устройств самозакрывания дымонепроницаемых дверей, допускается фиксирование дымонепроницаемых дверей в открытом положении;

- не обеспечено использование помещений в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на них.

Так же были выявлены нарушения в части содержания и эксплуатации автоматической пожарной сигнализации.

По результатам проделанной работы руководителям организаций были вручены соответствующие рекомендации для устранения выявленных нарушений. Также, в рамках мониторингов, проведены профилактические беседы с работниками организаций.

РОЧС