Проведен мониторинг ООО «ПожСистема» объектах ЧУП «Климовичский центральный рынок»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ООО «ПожСистема» (далее – Исполнитель) при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания системы пожарной автоматики (далее – система) на объектах ЧУП «Климовичский центральный рынок».  Руководитель ООО «ПожСистема»  – Шевцов Сергей Алексеевич.

При проведении мониторинга нарушений в части технического обслуживания системы пожарной автоматики выявлено не было.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг ОПС ООО «Пожспецсервис» объектах ПУ «Климовичигаз» РУП «Могилевоблгаз»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ОПС ООО «Пожспецсервис» при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания системы пожарной автоматики (далее – система) на объектах ПУ «Климовичигаз» РУП «Могилевоблгаз».

При проведении мониторинга нарушений в части технического обслуживания системы пожарной автоматики выявлено не было.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг Могилевского филиала троллейбусного парка №1 ОАО «Могилевоблавтотранс» на объекте автобусной станции филиала Автопарк №9 ОАО «Могилевоблавтотранс»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг Могилевского филиала троллейбусного парка №1 ОАО «Могилевоблавтотранс» при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания системы пожарной автоматики (далее – система) на объекте автобусной станции филиала Автопарк №9 ОАО «Могилевоблавтотранс».

При проведении мониторинга нарушений в части технического обслуживания системы пожарной автоматики выявлено не было.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг объектов Климовичского филиала «Автопарк №9 ОАО «Могилевоблавтотранс»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов Климовичского филиала «Автопарк №9 ОАО «Могилевоблавтотранс» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Судиловский В.Н.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечена эксплуатация помещения теплоузла в здании автостанции в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на него (допускается складирование горючих материалов);

- не организовано отрабатывание не реже одного раза в год тренировочных занятий по эвакуации автомобильных транспортных средств из гаражей и стоянок;

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями, предъявляемыми МЧС (в т.ч. не определена общая характеристика пожарной опасности объекта; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли; порядок осмотра помещений перед завершением в них работы; порядок доступа в помещения и порядок хранения ключей от них);

- допускается курение на территории объекта (инструкцией по пожарной безопасности курение на территории запрещено);

- не переработан план эвакуации людей при пожаре из здания автостанции по форме, определяемой МЧС (отсутствует план действий работников в случае возникновения пожара; отсутствуют ручные пожарные извещатели на плане);

- допускается эксплуатация временного сооружения, используемого для складирования горючих материалов, на территории автопарка (навес для дров);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- допускается эксплуатация электрического оборудования (осветительных электроприборов) не в соответствии с эксплуатационной документацией на него (без защитных плафонов) (помещение теплоузла в здании автостанции).

По итогу мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг объектов УО «Климовичский государственный аграрный колледж»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов УО «Климовичский государственный аграрный колледж» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Антипова А.Г.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечена работоспособность и исправность состояния системы автоматической пожарной сигнализации, расположенной в здании кафе (магазина);

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг объектов ОАО «Макеевичи»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов ОАО «Макеевичи»  по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности.  Директор – Глушакова М.И..

При проведении мониторинга было выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечены в полном объеме здания на территории машинного двора, нефтебазу,  административное здание, складские здания зерносклада, здания МТФ в д.Макеевичи, а также имеющуюся технику исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

- не приведен в исправное состояние отопительный котел, установленный в адмнистративном здании механических мастерских в д.Макевичи, имеющий корпусе дымохода сквозные трещины, а также эксплуатирующийся с несправной топочной дверцей.

- не обеспечена эксплуатация электрического оборудования (электрических проводников) в соответствии с эксплуатационной документацией на него в зданиях на территории машинного двора и МТФ в д.Макеевичи.

- не организовано проведение подготовки подчинённых работников по программам пожарно-технического минимума (ПТМ), определяемым МЧС Республики Беларусь.

- не проведено обучение работников мерам пожарной безопасности (внеплановый инструктаж), а также их информирование о состояние пожарной безопасности объекта.

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не определены конкретные места для курения на объекте, если курение на территории  не запрещено; - не определены требования к эксплуатации помещений котельных (в том числе с наличием печей), порядок сбора, хранения и удаления продуктов горения (золы) из топок бытовых котлов (печей), режим эксплуатации и порядок осмотра помещений с теплогенирирующим оборудованием перед окончанием топки, не включена глава согласно специфических требований для объектов сельскохозяйственного производства).

- не проведена проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения  и определить его водоотдачу на МТФ д.Макеевичи.

- не определен приказом руководителя порядок организации подготовки работников по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ),  проведению противопожарных инструктажей, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг объектов ОАО «Роднянский»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов ОАО «Роднянский» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности.  Директор – Мартышевский С.М..

При проведении мониторинга было выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечены в полном объеме здания на территории машинного двора, административное здание, складские здания зерносклада, здания МТФ в агр.Родня, МТФ в д.Осмоловичи, фермы в д.Семеновка, фермы в д.Судилы, фермы в д.Сидоровка, а также имеющуюся технику исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).	Не приведена в исправное состояние теплоемкие отопительные печи, установленные в зданиях фермы в д.Семеновка и на МТФ д.Родня, имеющая в своем корпусе сквозные трещины.

- не организовано проведение подготовки подчинённых работников по программам пожарно-технического минимума (ПТМ), определяемым МЧС Республики Беларусь.

- не проведено обучение работников мерам пожарной безопасности (внеплановый инструктаж), а также их информирование о состояние пожарной безопасности объекта.

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не определены конкретные места для курения на объекте; - не определены требования к эксплуатации помещений котельных (в том числе с наличием печей), порядок сбора, хранения и удаления продуктов горения (золы) из топок бытовых котлов (печей), режим эксплуатации и порядок осмотра помещений с теплогенирирующим оборудованием перед окончанием топки, включить главу согласно специфических требований для объектов сельскохозяйственного производства).

- не проведена проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения.

- не определен приказом руководителя порядок организации подготовки работников по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ),  проведению противопожарных инструктажей, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг объектов ООО «Свиптрейд»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов ООО «Свиптрейд» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности.  Директор – Буряков А.Л.

При проведении мониторинга было выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями.

- не определено приказом руководителя порядок организации подготовки работника по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ),  проведению противопожарных инструктажей, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке.

- не организовано проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

- не обеспечено наличие стенда с информацией о пожарной безопасности.

- не обеспечена возможность свободного открывания без ключа двери эвакуационного выхода из помещения магазина.

- не обеспечена эксплуатация всех помещений здания в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них (кабинет используется под складское помещение).

По итогу мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021

Проведен мониторинг объектов ЧУП «Климовичский центральный рынок»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов ЧУП «Климовичский центральный рынок» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности.  Директор – Давыдов А.М.

При проведении мониторинга было выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями.

- не определено приказом руководителя порядок организации подготовки работника по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ),  проведению противопожарных инструктажей, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке.

- не организовано проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

- не обеспечена возможность свободного открывания без ключа двери эвакуационного выхода из помещения магазина.

- не обеспечена эксплуатация всех помещений здания в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них (кабинет используется под складское помещение).

- не обеспечено проведение перезарядки неисправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей), срок эксплуатации которых истек ранее.

По итогу мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

15.06.2021