Проведен мониторинг объекта ОДО «Фортуна Прод»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта Климовичского филиала ОДО «Фортуна Прод» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Марудян О.В.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 	- не переработан план эвакуации людей при пожаре из здания магазина по форме, определяемой МЧС;

- не обеспечена эксплуатация подсобного помещения в здании магазина в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на него (допускается складирование горючих материалов);

- отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями, предъявляемыми МЧС;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организована подготовка подчинённых работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, по программам пожарно-технического минимума в полном объеме, определяемых МЧС.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг объекта ИП Гафт

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ИП Гафт по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Индивидуальный предприниматель – Гафт И.О.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- не переработан план эвакуации людей при пожаре из здания магазина по форме, определяемой МЧС;

- не переработан план эвакуации людей при пожаре из помещения цветочного магазина в здании по форме, определяемой МЧС;

- не обеспечена эксплуатация бытового помещения и помещения котельной в здании в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на него (допускается складирование горючих материалов);

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов;

- не обеспечены в полном объеме помещения здания исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг объекта ИП «Чмурова»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ИП «Чмурова» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Индивидуальный предприниматель – Чмурова.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 	- не переработан план эвакуации людей при пожаре из здания магазина по форме, определяемой МЧС;

- не переработан план эвакуации людей при пожаре из помещения цветочного магазина в здании по форме, определяемой МЧС;

- не обеспечена эксплуатация бытового помещения и помещения котельной в здании в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на него (допускается складирование горючих материалов);

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов;

- не обеспечены в полном объеме помещения здания исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг Могилёвского филиала РУП «Белтелеком»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг Могилёвского филиала РУП «Белтелеком» при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации (далее – системы) в административном здании участка электросвязи Кричевского ЗУЭС Могилёвского филиала РУП «Белтелеком».

При проведении мониторинга нарушений в части технического обслуживания системы пожарной автоматики выявлено не было.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг ООО «Огнеспас»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ООО «Огнеспас» при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации (далее – системы) на объекте ИП Чмурова.

При проведении мониторинга нарушений в части технического обслуживания системы пожарной автоматики выявлено не было.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг объектов КСУП «Полошково»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов КСУП «Полошково» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Школьников Н.В.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- здания, сооружения и техника не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами, определяемыми МЧС (МТФ агр.Лобжа, РММ агр.Лобжа, МТФ д.Новые Жарки, ферма д.Борисовичи, МТФ д.Борисовка, РММ агр.Полошково, пилорама агр.Полошково, столовая агр.Полошково, ферма д.Хотовиж, ферма д.Лапотовичи, зерноток д.Хотовиж, зерноток агр.Полошково, ферма д.Старые Домамеричи, административное здание агр.Полошково, РММ агр.Малашковичи, МТФ агр.Малашковичи, ферма агр.Малашковичи, зерноток агр.Малашковичи, МТФ д.Павловичи) (п.3.1, п.53 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7 (далее – ОТПБ));

- допускается курение вне специально отведенного места, определенного инструкцией по пожарной безопасности, оборудованного в установленном порядке и обозначенного указателем "Место для курения" (нет оборудованных мест для курения) (РММ агр.Лобжа, РММ агр.Малашковичи, зерноток д.Хотовиж) (п.11 ОТПБ);

- допускается эксплуатация электрического оборудования (осветительных электроприборов) не в соответствии с эксплуатационной документацией на него (отсутствуют защитные плафоны) (ферма д.Лапотовичи, МТФ агр.Лобжа, ферма д.Борисовичи, МТФ д.Борисовка, ферма д.Старые Домамеричи) (п.9 ОТПБ);

- допускается хранение пустых баллонов с горючими газами (РММ агр.Малашковичи) (п.3.1 ОТПБ, глава 5, п.75 Постановления №24 МЧС от 24.06.2018 года);

- не обеспечена эксплуатация всех зданий и помещений в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них, а также допускается строительство зданий «пленочников» и временных сооружений (ферма д.Старые Домамеричи, МТФ агр.Лобжа, МТФ агр.Малашковичи, ферма д.Павловичи, ферма д.Борисовичи, ферма д.Новые Жарки, ферма д.Хотовиж) (п.9 ОТПБ);

- допускается эксплуатация отопительных печей, не соответствующих требованиям ТНПА (РММ агр.Полошково, здание проходной РММ агр.Малашковичи, ферма д.Пеньковка, РММ д.Борисовичи) (п.27 ОТПБ, п.13 Постановления МЧС №37 от 24.05.2018 года);

- на объектах, имеющих на своей территории наружное противопожарное водоснабжение, не проведена проверка его состояния в порядке, определяемом МЧС (с составлением соответствующего акта) (п.57 ОТПБ).

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг объектов Климовичского участка электросвязи Кричевского ЗУЭС Могилёвского филиала РУП «Белтелеком»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов Климовичского участка электросвязи Кричевского ЗУЭС Могилёвского филиала РУП «Белтелеком» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Кветков А.А.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- не в полном объеме переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями, предъявляемыми МЧС;

- не обеспечены в полном объеме помещения здания исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- не обеспечена эксплуатация всех помещений объекта в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на них;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов;

- не организована подготовка подчинённых работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, по программам пожарно-технического минимума в полном объеме, определяемым МЧС;

- допускается фиксирование дымонепроницаемых дверей в открытом положении.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг объектов ООО «Валдберрис»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ООО «Валдберрис» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности.  Директор – Семенков Д.Ю.

При проведении мониторинга было выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- не организовано проведение качественных противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности на объектах, участках.

- не определено приказом руководителя порядок организации подготовки работников по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ),  проведению противопожарных инструктажей, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке.

- не обеспечена эксплуатация всех помещений здания в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них (зал под склад со стелажами)  .

- не организовано проведение подготовки подчинённых работников по программам пожарно-технического минимума (ПТМ), определяемым МЧС Республики Беларусь.

- не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов в здании.

- не организована наличие стенда с информацией о пожарной безопасности и постоянное её обновление.

- не обеспечено наличие в здании плана эвакуации людей при пожаре.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021

Проведен мониторинг объектов ф-ла Кричевский райтопсбыт МКОУПП «Облтопливо»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов ф-ла Кричевский райтопсбыт МКОУПП «Облтопливо» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности.  Директор – Рыжиков О.Л.

При проведении мониторинга было выявлено следующее нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

- не организовано проведение качественных противопожарных инструктажей (по переработанным инструкциям по пожарной безопасности) со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности на объектах, участках.

- не обеспечены здания и имеющаяся техника в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)

- не определено приказом руководителя порядок организации подготовки работников по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ),  проведению противопожарных инструктажей, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке.

- не организована подготовка подчинённых работников по программам пожарно-технического минимума определяемых МЧС.

- не приведено в исправное состояние котел на твердом топливе в административном здании, который не соответствует требованиям ТНПА (дымовая труба выполнена не в соответствии с ТНПА, а также имеется горизонтальный участок дымовой трубы).

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности  в соответствии с действующими требованиями

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов в административном здании

- не организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и постоянное её обновление.

- не произведена перезарядка неисправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей) находящихся в административном и на 2-х единицах техники.

- не оборудованы места для курения и допускается курение вне специальных мест на территории.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая  подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

30.06.2021