Проведен мониторинг объекта деревообработки ЧУПП «ОНИКС»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности объекта деревообработки ЧУПП «ОНИКС». Руководитель объекта –  Хлудков Алексей Владимирович.

При проведении первичного мониторинга 15 августа 2018 года было выявлено 15 нарушений норм и правил пожарной безопасности. Руководителю были вручены рекомендации, но не в полном объеме их выполнил.

По истечении установленных сроков рекомендаций 22 октября 2018 года был проведен повторный мониторинг, в ходе которого было выявлено: не проведена уборка территории и производственных помещений от горючих веществ, горючего материала и готовой продукции (допускается захламление территории); осуществляется курение (на территории и в помещениях), в местах, которые не определённы инструкцией по пожарной безопасности.

За невыполнение мероприятий, предложенных в рекомендациях, руководитель привлечен к административной ответственности. Также, в рамках мониторинга, проведена профилактическая беседа с работниками объекта.

РОЧС