Проведен повторный мониторинг Централизованной клубной сети

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности Централизованной клубной сети (районный дом культуры, городской дом культуры, сельские дома культуры (аг.Родня, аг.Тимоново, аг.Милославичи). Директор ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района» - Буленков Сергей Александрович.

При проведении первичного мониторинга от 19 декабря 2018 года было выявлено 27 нарушений норм и правил пожарной безопасности.

По истечении установленных сроков рекомендаций 26 декабря 2018 года был проведен повторный мониторинг, в ходе которого было установлено, что выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Также, в рамках мониторинга, проведена профилактическая беседа с работниками объекта.

Климовичский районный отдел по ЧС

03.01.2019г.