Проведен мониторинг объекта здания магазина в г.Климовичи, ул.Комсомольская

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности объекта здания магазина в г.Климовичи, ул.Комсомольская. ИП Мушуруй Андрей Владимирович.

При проведении мониторинга от 14 декабря 2018 года было выявлено 4 нарушения норм и правил пожарной безопасности:

- не обеспечено применение материалов для покрытий пола в коридорах первого, второго и третьего этажей с показателями пожарной опасности не более чем – В2, РП2, Д2, Т2;

- допускается использование помещений котельной и пристройки из металлопрофиля не в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них, не допускать загромождение данных помещений помещения;

- не предусмотрена высота порогов в дверных проемах на путях эвакуации не более 0,06 м;

-	не предусмотрен выход из помещений мини-котельных непосредственно наружу.

По итогам мониторинга, руководителю были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения. Также, в рамках мониторинга, проведена профилактическая беседа с работниками объекта.

Климовичский районный отдел по ЧС

03.01.2019